別記様式第37　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その1）①

|  |
| --- |
| 複合型居住施設用自動火災報知設備試験結果報告書試験実施日　　　　年　　　月　　　日　試験実施者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 用途 | （　　　　）項　　 |
| 延べ面積 | ｍ2 | 階数 | 　　地上　　階　地階　　　階 |
| 受信機 | 蓄積式・二信号式・アナログ式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・その他（　　） |
| Ｐ・ＧＰ型　　　級　　　回線数　　　／ | Ｒ・ＧＲ型　自火報点数　点・その他点数　点・予備点数　点 |
| 定格電圧 | ＡＣ　　　　　　　　Ｖ・ＤＣ　　　　　　　　　　Ｖ |
| 予備電源 | ＮｉＣｄ・その他（　　　　）　　　　　　　　Ｖ　　　　ＡＨ |
| 発信機 | 　　　　　型　　　　　級　 屋内型　　　　　個　 屋外型　　　　　個　　（無線式　　　 型　　　　 級　 屋内型　　　　 個　屋外型　　　　個） |
| 中継器 | アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（　）　回線 | 予備電源 有 (　V　AH)・無 | 設置台数　台 |
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（　）　回線 | 予備電源 有 (　V　AH)・無 | 設置台数　台 |
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（　）　回線 | 予備電源 有 (　V　AH)・無 | 設置台数　台 |
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（　）　回線 | 予備電源 有 (　V　AH)・無 | 設置台数　台 |
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（　）　回線 | 予備電源 有 (　V　AH)・無 | 設置台数　台 |
| 感知器 | 機種 | 自 | 遠 | 種別 | 個数 |
| 式　　　　　型（　　　　　） | 　 | 　 | 種 | 個 |
| 式　　　　　型（　　　　　） | 　 | 　 | 種 | 個 |
| 式　　　　　型（　　　　　） | 　 | 　 | 種 | 個 |
| 式　　　　　型（　　　　　） | 　 | 　 | 種 | 個 |
| 式　　　　　型（　　　　　） | 　 | 　 | 種 | 個 |
| 式　　　　　型（　　　　　） | 　 | 　 | 種 | 個 |
| 式　　　　　型（　　　　　） | 　 | 　 | 種 | 個 |
| 式　　　　　型（　　　　　） | 　 | 　 | 種 | 個 |
| 式　　　　　型（　　　　　） | 　 | 　 | 種 | 個 |
| 式　　　　　型（　　　　　） | 　 | 　 | 種 | 個 |
| 音響装置 | 種別 | 種類 | 電　　圧 | 電　　流 | 個数 |
| 主音響装置（内蔵されているものを除く。） | 　 | ＤＣ　 　Ｖ | ｍＡ | 個 |
| 副音響装置（内蔵されているものを除く。） | 　 | ＤＣ　 　Ｖ | ｍＡ | 個 |
| 地区音響装置 | 　 | ＤＣ　 　Ｖ | ｍＡ | 個 |
| 　 | ＤＣ　 　Ｖ | ｍＡ | 個 |
| 　 | ＤＣ　 　Ｖ | ｍＡ | 個 |
| 放送設備との連動 | 有　 　・ 　　無 |
| 鳴動方式 | 一斉鳴動　 　・　 　区分鳴動 |

複合型居住施設用自動火災報知設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 試　　　　　験　　　　　項　　　　　目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| 外観試験 | 警戒区域 | 警戒区域の設定 | ――――― | 　 |
| 受信機 | 設置場所等 | 設置場所 | 　 | 　 |
| 周囲の状況・操作性 | ――――― | 　 |
| 設置状況 | ――――― | 　 |
| 構造・性能 | ――――― | 　 |
| 操作部 | 床面からの高さ　　　　　ｍ | 　 |
| 予備品等 | ――――― | 　 |
| 中継器 | 設置場所等 | 　 | 　 |
| 構造・性能 | ――――― | 　 |
| 予備品等 | ――――― | 　 |
| 電源（電池を除く。） | 常用電源 | ＡＣ　　　　　Ｖ | 　 |
| 非常電源の種別 | 非常電源専用受電設備・蓄電池設備 | 　 |
| 感知器 | 警戒状況・設置状況・構造・性能 | 差動式スポット型 | ――――― | 　 |
| 定温式スポット型 | ――――― | 　 |
| 補償式スポット型 | ――――― | 　 |
| 熱複合式スポット型 | ――――― | 　 |
| 熱アナログ式スポット型 | ――――― | 　 |
| 定温式感知線型 | ――――― | 　 |
| 差動式分布型（空気管式） | ――――― | 　 |
| 差動式分布型（熱電対式） | ――――― | 　 |
| 差動式分布型（熱半導体式） | ――――― | 　 |
| 煙感知器（光電式分離型及びアナログ式を除く。） | ――――― | 　 |
| イオン化アナログ式スポット型 | ――――― | 　 |
| 光電アナログ式スポット型 | ――――― | 　 |
| 熱煙複合式スポット型 | ――――― | 　 |
| 光電式分離型 | ――――― | 　 |
| 光電アナログ式分離型 | ――――― | 　 |
| 炎感知器 | 道路の用に供される部分以外 | 　 |
| 発信機 | 設置場所等 | ――――― | 　 |
| 構造・性能 | ――――― | 　 |
| 表示灯 | 設置場所等 | ――――― | 　 |
| 構造 | ――――― | 　 |
| 地区音響装置 | 設置場所等 | ――――― | 　 |
| 構造 | ――――― | 　 |

複合型居住施設用自動火災報知設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 試　　　　　験　　　　　項　　　　　目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| 機能試験 | 配線 | 共通線試験 | ――――― | 　 |
| 送り配線試験 | 試験回線―１ | ――――― | 　 |
| 試験回線―２ | ――――― | 　 |
| 試験回線―３ | ――――― | 　 |
| 無線設備 | 通信試験 | ――――― | 　 |
| 受信機 | 火災表示試験 | 火災表示状況 | ――――― | 　 |
| 保持機能 | ――――― | 　 |
| ２信号式の機能 | ――――― | 　 |
| 蓄積式の機能 | ――――― | 　 |
| 注意表示試験 | 注意表示状況 | ――――― | 　 |
| 設定表示温度試験 | 設定表示温度等 | ――――― | 　 |
| 回路導通試験 | ――――― | 　 |
| 同時作動試験 | 常用電源使用時 | ――――― | 　 |
| 予備電源使用時 | ――――― | 　 |
| 感知器作動試験 | 自動試験機能を有するもの有するもの有する有する | ――――― | 　 |
| 遠隔試験機能を有するもの有するもの | ――――― | 　 |
| 予備電源試験 | 電源自動切替機能 | ――――― | 　 |
| 電圧 | Ｖ | 　 |
| 非常電源試験 | 電源自動切替機能 | ――――― | 　 |
| 付属装置試験 | ――――― | 　 |
| 相互作動試験 | 相互通話状況 | ――――― | 　 |
| 地区音響装置鳴動状況 | ――――― | 　 |
| 中継器 | 設定表示温度試験 | 設定表示温度等 | ――――― | 　 |
| 回路導通試験 | ――――― | 　 |
| 予備電源試験（予備電源を有するもの） | 電源自動切替機能 | ――――― | 　 |
| 電圧 | Ｖ | 　 |
| 感知器 | 作動試験 | （その２）及び（その３）による |
| 作動継続試験 |
| 流通試験 |
| 接点水高試験 |
| 回路合成抵抗試験 |
| 発信機 | 作動試験 | ――――― | 　 |
| 地区音響装置 | 鳴動方式試験 | ――――― | 　 |
| 作動試験 | （その２）及び（その３）による |
| 備考 | 　 |

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

　　３　非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

　　４　蓄積式中継器の機能試験は、感知器の作動試験及び発信機の作動により確認するものとする。

　　５　複合式の感知器の試験は、それぞれの種別に応じて行うものとする。

　　６　総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

複合型居住施設用自動火災報知設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その２）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 警戒区域 | 感知器（多信号又はアナログ式以外のもの） | 地区音響装置 | 結果 |
| 受信機の表示番号 | 名称 | 差動式 | 補償式スポット型 | 定温式 | 煙感知器 | 炎感知器 |
| 分布型 | スポット型 | スポット型 | 感知線型 | イオン化式スポット型 | 光電式 |
| スポット型 | 分離型 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合計 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | ―― |

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　２　受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。

複合型居住施設用自動火災報知設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その３）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 警戒区域 | 多信号感知器 | アナログ式感知器 | 地区音響装置 | 結果 |
| 受信機の表示番号 | 名称 | 熱複合式スポット型 | 煙複合式スポット型 | 熱煙複合式スポット型 | その他の多信号感知器 | 熱アナログ式スポット型 | 煙感知器 |
| イオン化アナログ式スポット型 | 光電アナログ式 |
| スポット型 | 分離型 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合計 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | ―― |

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　２　受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。

　　３　アナログ式及び自動試験機能付きのものは、階又は警戒区域ごとに設置されている個数を記入すること。