様式第7号(第12条関係)

年　　月　　日

消防(署)長

防火管理者

氏名

工事中の消防計画書

下記のとおり工事期間中の消防計画を作成しましたので届出します。

記

| 防火対象物 | 所在地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  |  |  |
|  | 用途 |  |  |  |
|  | 構造 | 耐火 ・ 準耐火 ・ その他 |  |  |
|  | 規模 | 建築面積 |  | m2 |
|  |  | 延べ面積 |  | m2 |
|  |  | 階数 |  | 地下 階 ・ 地上 階 |
| 工事施工者 現場責任者 |  | 会社名 電話 － 氏名 |  |  |
| 工事期間及び時間 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 工事時間 ～ (日・祭日 ～ ) |  |  |
| 工事種別 |  | 新築・増築・改築・移転・修繕・模様替え・用途変更・その他( ) |  |  |
| 工事部分の用途 |  |  |  |  |
| 工事部分の面積 |  |  |  |  |
| 受付欄 |  | 工事の概要 |  |  |

備考　1　工事中の建築物の安全計画書(建築基準法第7条の3)に準じて作成すること。

2　工事の行程表を必ず添付すること。

様式第7号(その2)(第12条関係)

〔出火危険防止(火災発生のおそれのあるものに限る。)〕

|  | 種類 | 使用目的等 | 集積又は設置の方法 | 管理の方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火気使用 |  |  |  |  |
| 引火物品等 |  |  |  |  |
| 火花を生じる器具 |  |  |  |  |

〔喫煙管理〕

| 喫煙場所 | 管理の方法 | 備考 |
| --- | --- | --- |

様式第7号(その3)(第12条関係)

〔消防用設備等の機能停止に伴う代替措置〕

|  | 種類 | 箇所 | 工事期間 | 代替措置の概要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等 |  |  |  |  |

※　避難経路の確保方法は、図面等に図示すること。

〔工事部分との区画の方法〕

| 区画の方法及び構造 |  |
| --- | --- |

※　区画部分を図面等に図示すること。

参考

消防計画

1　総則

(1)　目的

この計画は、(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)の消防計画によるほか(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)工事中における防火管理について、必要な事項を定めて、火災その他の災害の予防及び人命の安全の確保を図ることを目的とする。

(2)　適用の範囲

この計画は工事関係者及び(　　　　　　　　　　　　　　　)に勤務する者に適用するものとする。

2　予防管理対策

(1)　工事地区防火担当責任者

防火管理者(　　　　　　　　　　　　　　　)のもとに、工事施工責任者(　　　　　　　　　　　　　　　)を工事部分の工事地区防火担当責任者として置くものとする。

(2)　工事地区防火担当責任者の責務

ア　管理権原者及び防火管理者に対し、防火管理上必要な連絡に関すること。

イ　各分担及び工事部分ごとの火元責任者に関すること。

ウ　切断、溶接機器、火気使用設備等の使用及び管理に関すること。

エ　工事中に使用する引火性、爆発性物品等の管理に関すること。

オ　喫煙、その他火気の管理に関すること。

カ　火災等発生時の自衛消防隊に関すること。

キ　消防機関への通報連絡に関すること。

ク　その他必要事項

(3)　予防管理組織

予防管理組織を別表第1に基づき定める。

(4)　工事関係者の遵守事項

ア　溶接作業その他火気を使用する工事を行う場合は、作業計画を防火担当総括責任者を通じて防火管理者へ提出し、必要な指示を受けること。

イ　火気使用作業を行う場合は、消火器を配置すること。

ウ　火気使用作業は、作業責任者を指定して行うこと。

エ　指定された場所以外では、喫煙をしないこと。

オ　危険物品等の使用にあたっては、事前に工事地区防火担当責任者を通じて防火管理者の承認を得ること。

3　自衛消防活動対策

(1)　自衛消防組織

工事部分における自衛消防組織を別表第2に基づき定める。

(2)　工事部分の地区隊長の権限及び任務

ア　工事地区隊員の消火、避難訓練の指示

イ　火災等災害発生時における消火活動の指示

ウ　消防機関への通報指示

エ　避難誘導の適正な指示

4　自主点検及び防火訓練等

(1)　消防用設備等の自主点検

工事地区防火担当責任者及び班長は、消防用設備等の機能の適正な維持管理並びに火気使用設備器具、危険物品等について点検を実施するものとする。

(2)　工事区画内の整理整頓

工事区画内は、火気使用設備及び引火性物品等の保管等は特に注意し、常に整理整頓に努めること。

(3)　防災教育訓練

工事地区防火担当責任者は、火災予防上の任務及びその他の必要な事項についての教養を各作業員に対して行うとともに、消火、通報、避難訓練を防火管理者と連携して定期的に実施するものとする。

5　附則

この計画は、　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日までの工事完了までとする。

別表第1(編成例)

予防管理組織

| 防火管理者( ) | 防火担当責任者 | 業務 | 火元責任者 | 業務 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( )階 ( ) | ① 防火管理者の補佐 ② 担当地区内の火元責任者に対する指導、監督 | フロント、ロビー ( ) | ① 担当地区内の火気管理 ② 担当地区内の消火器等の維持管理 ③ 担当地区内の非常口、避難通路の維持管理 ④ 地震等の初動措置 |
|  |  |  | 事務室 ( ) |  |
|  | ( )階 ( ) |  |  |  |
|  |  |  | 事務室 ( ) |  |
|  | ( )階 工事( )地区 ( ) | ① 防火管理者の補佐 ② 作業現場のパトロール ③ 作業終了後の安全確認 ④ 作業現場への立入制限 | 現場事務所 ( ) | ① 火気使用器具の安全管理 ② 責任区域内の整理整とん ③ 喫煙管理 ④ 消火器、消火バケツの管理 ⑤ 使用部分との防火区画の維持管理 ⑥ 地震等の初動措置 |
|  |  |  | 食堂、休憩室 ( ) |  |
|  | ( )階 工事( )地区 ( ) |  |  |  |
|  |  |  | 機械置場 ( ) |  |

別表第2(編成例)

自衛消防組織