別記様式第14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

| 消防機関へ通報する火災報知設備試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 |  | （ ）項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延べ面積 |  | ｍ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 階数 | 地上 階 地階 階 |  |  |  |  |
| 火災通報装置 |  | 製造者名 |  |  |  |  |  | 品名･型式 |  |  |  |  |  | 設置場所 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動火災報知設備連動 |  | 有・無 |  |
|  |  | 遠隔起動装置等 |  |  |  |  |  | 設置場所 （個数 個） |  | (１) (２) (３) (４) (５) (６) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 選択信号送出方式 |  |  |  |  |  | ＤＰ方式(１０ＰＰＳ、２０ＰＰＳ)・ＰＢ方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試 験 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  |  | 結果 |
|  |  | 本 体 | 設 置 場所等 |  | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 周囲の状況･操作性 |  |  |  |  |  | ――――― |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 設置状況 |  |  |  |  |  | ――――― |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 構造・性能 |  |  |  |  |  |  |  | ――――― |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取扱表示等 |  |  |  |  |  |  |  | ――――― |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 予備品等 |  |  |  |  |  |  |  | ――――― |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 電 源 | 常用電源 |  |  |  |  |  |  | Ｖ AH |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 予備電源 |  | 種別 |  |  |  |  | NiCd ・ その他（ ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 設置状況 |  |  |  |  | ――――― |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遠隔起動装置等 | 設 置 場所等 |  | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 周囲の状況･操作性 |  |  |  |  |  | ――――― |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 設置状況 |  |  |  |  |  | ――――― |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 構造・性能 |  |  |  |  |  |  |  | ――――― |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取扱表示等 |  |  |  |  |  |  |  | ――――― |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 回線終端装置等 | 構造・性能 |  |  |  |  |  |  |  | ――――― |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 電 源 | 常用電源 |  |  |  |  |  |  | Ｖ AH |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 予備電源 |  |  | 種別 |  |  |  | NiCd ・ その他（ ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 設置状況 |  |  |  | ――――― |  |  |  |  |  |  |
|  | その他 | 発信機 | 設置場所等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作部 |  |  |  |  |  |  |  | 床面等からの高さ ｍ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 構造・性能 |  |  |  |  |  |  |  | ――――― |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 予備品等 |  |  |  |  |  |  |  | ――――― |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 標識 | 標識板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

消防機関へ通報する火災報知設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

| 試 験 項 目 |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機 能 試 験 |  |  | 起動 機 能 |  | 手動起動装置 |  | ――――― |  |
|  |  |  |  |  | 連動起動機能 |  | ――――― |  |
|  |  |  |  |  | 遠隔起動装置 |  | ――――― |  |
|  |  |  | ※ 優先通報機能 |  |  |  | ――――― |  |
|  |  |  | ※ 通報頭出し機能 |  |  |  | ――――― |  |
|  |  |  | 手動起動装置優先機能 |  |  |  | ――――― |  |
|  |  |  | 蓄積音声情報機能 |  |  |  | ――――― |  |
|  |  |  | ※再呼出し機能 |  |  |  | ――――― |  |
|  |  | ※通話試験 | 通話機能等 （特定火災 通報装置を 除く｡) |  |  | 蓄積音声情報送出後 の呼返し状況 | ――――― |  |
|  |  |  |  |  |  | 不応答時の 通報継続状況 | ――――― |  |
|  |  |  |  |  |  | 切替状況 | ――――― |  |
|  |  |  |  |  |  | 通話終了後の 呼返し状況 | ――――― |  |
|  |  |  | 通話機能等 （特定火災 通報装置に 限る｡） |  |  | ハンズフリー通話 への移行状況 | ――――― |  |
|  |  |  |  |  |  | 切替状況 | ――――― |  |
|  |  |  |  |  |  | 電話回線の 保持状況 | ――――― |  |
|  |  |  | モニター機能 |  |  |  | ――――― |  |
|  |  | 電源試験 | 電源の自動切替機能 |  |  |  | ――――― |  |
|  |  |  | 電圧 |  |  |  | Ｖ |  |
|  | その他 | 作動試験 | 押 し ボタン | 受信完了時間 |  |  | sec |  |
|  |  |  |  | 音響装置の作動状況 |  |  | ――――― |  |
|  |  |  | 連動 起動 機能 | 受信完了時間 |  |  | sec |  |
|  |  |  |  | 音響装置の作動状況 |  |  | ――――― |  |
| 使用試験装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 | 通報内容： |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　※印の試験は「火災通報装置の基準」（平成８年消防庁告示第１号）に適合している旨の表示が付されているものにあっては、省略できる。

３　結果の欄には、良否を記入すること。

４　配線についての試験結果報告書を添付すること。

2015.03.31修正

５　総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。