別記様式第20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

|  |
| --- |
| 連結散水設備試験結果報告書試験実施日　　　　　年　　　月　　　日　試験実施者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 用途 | （　　　）項　 |
| 地階の床面積の合計 | ｍ2 | 地階の階数 | 階 |
| 送水区域数 |  |
| 一斉開放弁数 | 個　　　　　 |
| 送水口数 | 個　　　　　 |
| 選択弁の数 | 個　　　　　 |
| 湿式・乾式の区分 | 湿式　　　　　　　　　　乾式　　　　　　　 |
| 試　　　験　　　項　　　目 | 種別･容量等の内容 | 結果 |
| 外　　　　観　　　　試　　　　験 | 送水口 | 設 置 場所等 | 設置場所等 |  |  |
| 設置高さ | 地盤面からの高さ　　　　　　　　ｍ |  |
| 表示 | ―――― |  |
| 機器 | 送水口等 | ―――― |  |
| 逆止弁等 | ―――― |  |
| 送水区域 | 送水区域の設定 | ―――― |  |
| 送水区域が隣接する場合 | ―――― |  |
| 一斉開放弁・選択弁 | 設 置 場所等 | 一斉開放弁 | ―――― |  |
| 選択弁 | ―――― |  |
| 機器 | 一斉開放弁 | ―――― |  |
| 選択弁 | ―――― |  |
| 送水区域・設置状況 | 階 |  |  |  |  | ―― |
| 送水区域の数 |  |  |  |  | ―― |
| 設置状況 |  |  |  |  |  |
| 散　水ヘッド | 設 置 方法 | 配管への取付 | ―――― |  |
| 配置等 | ―――― |  |

連結散水設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 試験項目 | 種別･容量等の内容 | 結果 |
| 外観試験 | 散　水ヘッド | 機器 | 開放型ヘッド | ―――― |  |
| 閉鎖型ヘッド | ―――― |  |
| 配管・バルブ類 | 設置状況 | ―――― |  |
| 機器 | 配管 | ―――― |  |
| 口径 | 　　　管の呼び　　　　　　　Ａ |  |
| 材質 | ―――― |  |
| 支持金具 | ―――― |  |
| 制御弁 | ―――― |  |
| 逆止弁 | ―――― |  |
| 排水弁 | ―――― |  |
| 表示等 | ―――― |  |
| 機　　　　能　　　試　　　験 | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |
| 送水区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管耐圧試験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送水機能試験 | 選択弁の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一斉開放弁の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手動操作弁の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 選択弁等の操作状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水弁の操作状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備　　　　考 |  |

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

　　３　結果の欄には、良否を記入すること。

　　４　総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。