様式第4号(第8条関係)

| 平成 年 月 日 様 消防用設備等指示書 あなたが申請、通知された建築物については、消防法の規定により次のことを履行されるよう指示します。 なお、履行されない場合は法令の規定により処罰されることがあります。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築予定地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同意番号第 号 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 敷地面積 |  |  | m2 |
| 棟番号 |  | 用途 |  |  |  | 構造 |  | 階数 |  |  | 申請部分 |  | 既存部分 |  |  |  | 合計 |  |
|  |  |  |  |  |  | 耐建・木造 準耐・その他 |  | 地上 階 地下 階 |  | 建築面積 | m2 |  | m2 |  |  |  | m2 |  |
|  |  | 政令 別表 |  | 項 |  |  |  |  |  | 延面積 | m2 |  | m2 |  |  |  | m2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 耐建・木造 準耐・その他 |  | 地上 階 地下 階 |  | 建築面積 | m2 |  | m2 |  |  |  | m2 |  |
|  |  | 政令 別表 |  | 項 |  |  |  |  |  | 延面積 | m2 |  | m2 |  |  |  | m2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 耐建・木造 準耐・その他 |  | 地上 階 地下 階 |  | 建築面積 | m2 |  | m2 |  |  |  | m2 |  |
|  |  | 政令 別表 |  | 項 |  |  |  |  |  | 延面積 | m2 |  | m2 |  |  |  | m2 |  |
| 次の設備のうち○印を付したものを設置して下さい。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防用設備等の種類 |  |  | 消火器具 |  |  |  |  |  | 漏電火災警報器 |  |  |  |  | 連結散水設備 |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋内消火栓設備 |  |  |  |  |  | 消防機関への通報設備 |  |  |  |  | 連結送水管 |  |  |  |  |
|  |  |  | スプリンクラー設備 |  |  |  |  |  | 非常警報器具・設備 |  |  |  |  | 非常コンセント設備 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水噴霧消火設備等 |  |  |  |  |  | 避難器具 |  |  |  |  | 無線通信補助設備 |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋外消火栓設備 |  |  |  |  |  | 誘導灯・誘導標識 |  |  |  |  | 防火管理者選任届出書 |  |  |  |  |
|  |  |  | 動力消防ポンプ設備 |  |  |  |  |  | 消防用水 |  |  |  |  | 消防計画書 |  |  |  |  |
|  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  |  |  |  | 排煙設備 |  |  |  |  | 防炎指定対象物 |  |  |  |  |
| ※ 設備名に付した数字は棟番号を示す。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次の○印を付したものは定められた期限までに届出をして検査を受けて下さい。なお、消防用設備等(一定規模以上の建築物に設けるもの)については、検査の結果合格したものに対し検査済証を交付します。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 届出の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期限 |  |  |
|  | 消防用設備等設置届 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設置後4日以内 |  |  |
|  | 防火対象物使用開始届 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用開始7日前 |  |  |
|  | 炉・かまど・ボイラー等・乾燥設備・サウナ設備・火花を生ずる設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備・ネオン管灯設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設置前 |  |  |
| 開口部 |  |  |  | 無窓階( 階) 非無窓階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |