別記様式第1号(概要表)

非常警報設備(放送設備・非常ベル・自動式サイレン)概要表

| 放送設備 | 使用状況 |  | 専用 ・ 業務兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 警戒数 |  |  |  |  |  |  | ／ 警戒 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 増幅器 | 型名 | 認定番号 |  | 設置場所 |  |  |  |  |  |  | 消費電力 |  |  |  |  | 出力 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格 W 最大 W |  |  |  |  |
|  | 操作部 |  | 放送区分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設置場所 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一斉・階別選択・その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 階 |  |  |  |  |
|  | 遠隔操作部 (リモートマイク) |  | 型式 | 認定番号 |  |  |  |  |  | 設置個数 |  |  |  |  | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  | 階 |  |  |  |  |  |  |
|  | 起動装置 |  | 押しボタン・発信機・非常電話・自火報の感知器連動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常電話 |  | 型名 | 認定番号 |  |  |  |  |  | 親機の設置場所 |  |  |  |  |  | 子機数 |  |  |  | 子機設置場所 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | カットリレー |  | 電源カット 個、音声カット 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動放送 |  | 起動方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 押しボタン・発信機と連動・自火報の感知器連動・手動操作のみ 非常電話と連動・内蔵タイマーの設定時間( 分)一斉( 分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | スピーカー |  | 2線式・3線式 |  |  |  |  | 音量調整器 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  | 複数回線装置 |  |  |  | 有・無 |
|  |  |  | L級 |  |  |  |  |  | M級 |  |  |  |  |  |  |  |  | S級 |  |  |  |
|  |  |  | (W)× ＝ (W)× ＝ (W)× ＝ |  |  |  |  |  | (W)× ＝ (W)× ＝ (W)× ＝ |  |  |  |  |  |  |  |  | (W)× ＝ (W)× ＝ (W)× ＝ |  |  |  |
|  |  |  | 合計(L) ＋(M) ＋(S) ＝ W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ベル 非常 | 機器 |  | 認定番号 |  |  |  | 種別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 一体型・複合装置・単体型・その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ | 音響装置 |  | 鐘(スピーカー) |  |  | 電圧 |  |  |  |  | 電流 |  |  | 設置数 |  |  |  |  |  |  |  |
| サイレン 自動式 |  |  | 径 mm |  |  | V |  |  |  |  | A |  |  | 屋内型 個、屋外型 個 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作部 |  | 回線数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ／ 回線 |  |  |  |  |  |  |  |  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電源 非常 | 専用受電設備 |  | 蓄電池設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AC V |  | ・据置 ・内蔵 ・トリクル充電 ・浮動充電( V AH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配線 | 常用電源回路 |  | ・露出ケーブル ・電線管露出 ・電線管埋設 ・その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常電源 |  | ・耐火電線 ・電線管埋設 ・その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 警報回路 |  | ・耐熱電線 ・電線管露出 ・電線管埋設 ・その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱電回路 |  | ・露出ケーブル ・電線管露出 ・電線管埋設 ・その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2　選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。