別記様式第3号(概要表)

消防用水概要表

| 項目 |  |  |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方式 |  | ・自然吸水式 ・加圧式 |  |  |  |
| 水源 | 種別 ・防火水槽 ・地中梁 ・据置き ・その他( ) 水量 保有量 m3、有効水量 m3 ・専用 ・兼用 耐震構造 有、無 |  |  |  |  |
| ブースターポンプ | 設置位置 |  | 階 |  |  |
|  | ポンプ 電動機 |  | ・専用 ・兼用 吐出量 l／min 全揚程 m、口径 mm 電圧 V 出力 KW |  |  |
|  | 呼水装置 |  | 有効水量 l、給水方法 、呼水管 A 減水警報の種別及び表示場所 |  |  |
|  | 起動装置 |  | ・採水口付近 ・防災センター内 ・その他 |  |  |
| 採水口 |  |  | ・呼称75ねじ式 ・呼称65差込式 |  |  |
| 吸水管投入口 |  |  | 投入口寸法 直径 cm 投入口である旨の表示 |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2　選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。

3　良否欄は、記入しないこと。