別記様式第4号(概要表)

排煙設備概要表

| 項目 |  |  |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排煙機 | 設置位置 |  | 階 階 階 |  |  |
|  | 機械室の構造 |  | 壁 ・耐火 ・不燃 ・その他( ) |  |  |
|  |  |  | 天井 ・耐火 ・不燃 ・その他( ) |  |  |
|  |  |  | 開口部 ・甲防 ・乙防 ・不燃 |  |  |
|  | 排出量 |  | m3／min ・電動機 KW |  |  |
| 起動装置 |  | 自動 | ・自動(感知器連動) ・その他( ) |  |  |
|  |  | 手動 | ・手元操作 ・遠隔操作 |  |  |
| 吸煙口等 | 大きさ |  | m× m |  |  |
|  | 設置位置 |  | ・天井面 ・天井直下 ・その他( ) |  |  |
|  | 排煙区画の構造等 |  | 排煙区画面積 最大 m2 |  |  |
|  |  |  | 排煙区画の構造 ・耐火 ・不燃 ・その他( ) |  |  |
| 風道等 | 風道構造 |  | ・耐火 ・不燃 ・その他( ) |  |  |
|  | 区画ダンパー |  | ・無 ・FD ・HFD ・PFD ・その他( ) |  |  |
| 排煙口 |  |  | ・屋上 ・その他( ) |  |  |
| 給気口 | 給気方法 |  | ・自然流入 ・その他( ) |  |  |
|  | 風道構造 |  | ・耐火 ・不燃 ・その他( ) |  |  |
| 非常電源 |  | ・非常電源専用受電設備 ・自家発電設備 ・蓄電池設備 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |

備考　1　この様式の大きさは、日本工業規格A4とする。

2　選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。

3　良否欄は、記入しないこと。