別表第1(第4条関係)

(単位　メートル)

| 街区形態 用途地域 | 市街地 準市街地 | 左以外の地域 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 近隣商業地域 商業地域 工業地域 工業専用地域 | 100 | 140 | 市街地又は準市街地とは、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第2条第1号に規定する市街地及び第2号に規定する準市街地をいう。 |
| 上記以外の地域 | 120 |  |  |

判定事例

1　既存水利で充足

|  | ※ 既存水利の防火水槽は、40トン以上であること。開発協議による私設は除く。 ※ 消火栓は、配水管口径100ミリメートル以上、管網75ミリメートル以上であること。 ※ 簡易消火栓は、40立方メートル以上であること。 |
| --- | --- |

2　水利設置必要

|  | ※ 施行区域が、3,000平方メートル以上は、防火水槽40トンであること。 ※ 施行区域が、3,000平方メートル未満は、消火栓又は防火水槽20トン以上であること。 |
| --- | --- |